## Teil 1
Bestandsaufnahme Fußbodenheizungssystem Teil 1 - Wärmeübergabe (Quelle: BDH Fachbereich Flächenheizung /-kühlung)
Nr. | Bestand - Komponenten | Ja | Nein | Erläuterungen | Was zu tun ist
|  | bitte ankreuzen |  | Kommentare / Anmerkungen | Die nächsten Schritte, Verweise
1) | Besteht eine funktionierende Einzelraumregelung (gemäß EnEV)?
2) | Wie ist diese Einzelraumregelung realisiert (am Verteiler oder separat)?
3) | Können die Wärmeübertragungskreise der Einzelraumregelung der jeweiligen Wohn- bzw. Nutzräume einem Regelkreis zugeordnet werden? (Raumliste)
4) | Wird die Fußbodenheizung über einen Etagenverteiler versorgt, ist dieser zugänglich und sind Feineinstellungen in den Ventilsätzen am Verteilerbalken möglich?
5) | Wurde ein hydraulischer Abgleich vorgenommen und ist dieser dokumentiert, bzw. erkennbar oder nachvollziehbar?
6) | Ist eine funktionsfähige Regeleinheit mit Stellmotoren installiert, wo befindet sich diese und ist diese in Betrieb?
7) | Bestehen weitere Regeleinheiten (z.B. Raumgerät, usw.) oder besonderes Zubehör?
8) | Aus wieviel Wärmeübertragungskreisen besteht die installierte Fußbodenheizung? (Zuordnung / Schnittstelle Raumliste)

## Teil 2
Bestandsaufnahme Fußbodenheizungssystem Teil 2 - Wärmeverteilung (Quelle: BDH Fachbereich Flächenheizung /-kühlung)
Nr. | Bestand - Komponenten | Ja | Nein | Erläuterungen | Was zu tun ist
|  | bitte ankreuzen |  | Kommentare / Anmerkungen | Die nächsten Schritte, Verweise
1) | Erfolgt die Wärmeverteilung ausschließlich für die Fußbodenheizung oder sind noch andere Wärmeübertrager angeschlossen?
2) | Aus wie vielen Versorgungssträngen besteht die Wärmeverteilung (ggf. Zuordnung)?
3) | Länge und Dimensionierung der Wärmeverteilung (Heizkreis) inkl. Anbinde- bzw. Stichleitungen, einschließlich Anschluss an Etagenverteiler (Z-Maß-Skizze mit Angabe der Dimensionierung und der Leitungslängen anfertigen)
4) | Befinden sich Strangregulierventile in der Wärmeverteilung? Wenn ja, wie viele (Zuordnung) und sind diese funktionsfähig bzw. können Einstellwerte festgestellt werden?
5) | Welche Umwälzpumpe ist installiert (Fabrikat, Typenbezeichnung, Dimensionierung, Pumpenkennlinien, usw.) und ist diese in Funktion (Schwerkraftbremse)?
6) | Befindet sich ein Mischventil mit motorischem 3-Wege-Mischer im Heizkreis und ist dieser bestimmungsgemäß funktionsfähig?
7) | Befindet sich eine Überströmvorrichtung im Heizkreis und ist diese in Funktion (Einstellwerte, etc.)?
8) | Befinden sich weitere Komponenten wie Armaturen, Apparate, etc. im Heizkreis? Wenn ja, welche?
9) | Entspricht die Wärmedämmung der Versorgungsleitungen von der Wärmeerzeugung bis zum Etagenverteiler vollständig den Anforderungen der EnEV?

## Teil 3
Bestandsaufnahme Fußbodenheizungssystem Teil 3 - Wärmeerzeugung (Quelle: BDH Fachbereich Flächenheizung /-kühlung)
Nr. | Bestand - Komponenten | Ja | Nein | Kommentare / Anmerkungen | Die nächsten Schritte, Verweise
|  | bitte ankreuzen |  | Erläuterungen | Was zu tun ist
1) | Besteht ein Heizungspufferspeicher in der Anlage? Wenn ja, welcher Typ (Beschreibung und Bewertung)?
2) | Um welche Art Wärmeerzeuger handelt es sich (Temperaturbereich)?
3) | Mit welcher Energieart erfolgt die Wärmeerzeugung?
4) | Wie hoch ist die Nenn-Wärmeleistung des Wärmerzeugers?
5) | Wird von der Wärmeerzeugung auch die Warmwasserbereitung versorgt?
6) | Soll der Wärmeerzeuger bestehen bleiben? Wann ist ein Austausch vorgesehen bzw. zu erwarten?
7) | Liegt eine Heizlast-/Wärmebedarfsberechnung für dieses Gebäude vor?
8) | Wo befindet sich die Heizungsregelung und wie ist die Steuerung der Heizungsanlage aufgebaut?
9) | Erfolgt der Betrieb der Fußbodenheizung/Heizungsanlage über eine außentemperaturgeführte Vorlauftemperaturregelung?
10) | Ist eine Heizkennlinie hinterlegt? Welche maximale Vorlauftemperatur liegt bei welcher Außentemperatur vor?
11) | Gibt es Besonderheiten der Wärmeerzeugung/-bereitstellung?